171312050213南平市松溪环境监测站

检验检测机构名称：南平市松溪环境监测站

机构注册地址：松溪县松源镇大街12号

实验室检测地址：松溪县松源镇大街12号

资质证书编号：171312050213

有效期至：2017年08月03日 至 2023年08月02日

变更日期：2019年10月09日

负责人：程东红

联系电话：0599-2333962

检验检测机构

资质认定证书附表

171312050213

检验检测机构名称：

批准日期：           2017年08月03日

变更日期：           2019年10月09日

有效期至：           2023年08月02日

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程东红 | 站长/高级工程师 | 所申请项目全领域 |  |
| 2 | 王 暾 | 副站长/工程师 | 所申请项目全领域 |  |

（本页以下空白）

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-1991 | 能检温度计法 |  |
| 1 | 水和废水 | 1.2 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水pH值的测定 电极法 GB 13580.4-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法(第四版)(增补版)》第三篇综合指标和无机污染物第一章 理化指标 六 (二)(B) | 限特定委托方合同约定 |  |
| 1 | 水和废水 | 1.3 | 溶解氧 | 水质溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)第三篇第三章第一条 (三) | 限特定委托方合同约定 |  |
| 1 | 水和废水 | 1.4 | 电导率 | 大气降水 电导率的测定方法 GB 13580.3-1992 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.5 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.6 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.7 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.8 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.9 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.10 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB7484-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.11 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.12 | 磷酸盐 | 国家环保总局编《水和废水监测分析方法》第四版增补版 第三篇 第三章 第七条 钼锑抗分光光度法 | 限特定委托方合同约定 |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.13 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.14 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ637-2012 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.15 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ637-2012 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.16 | 透明度 | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 第三篇 第一章 第五条（一）铅字法（B） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 第三篇第一章第五条（二）塞氏盘法 | 限特定委托方合同约定 |  |
| 1 | 水和废水 | 1.17 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.18 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.19 | 硫化物 | 水质 硫化物测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.20 | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.21 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.22 | 流量 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 | 能检流速仪法 |  |
|  |  |  |  | 水污染物排入总量监测技术规范 HJ/T 92-2002 | 能检流速仪法、容器法、堰槽法 |  |
|  |  |  |  | 水质 采样技术指导 HJ 494-2009 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.23 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 GB11903-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.24 | 浊度 | 目视比浊法GB13200-91 |  |  |
|  |  |  |  | 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法(第四版)(增补版)》第三篇综合指标和无机污染物第一章 理化指标 四 (三)(B) | 限特定委托方合同约定 |  |
| 1 | 水和废水 | 1.25 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.26 | 硒 | 水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 15505-1995 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.27 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.28 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.29 | 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.30 | 铜 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章第十条石墨炉原子吸收法（A） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.31 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.32 | 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章第十条石墨炉原子吸收法（A） | 限特定委托方合同约定 |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.33 | 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第四章第七条石墨炉原子吸收法（B） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.34 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.35 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.36 | 铬 | 水质铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.37 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.38 | 总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.39 | 砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7485-1987 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.40 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.41 | 叶绿素a | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版第五篇第一章五叶绿素a的测定（B） | 限特定委托方合同约定 |  |
| 1 | 水和废水 | 1.42 | 粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007 | 能检多管发酵法 |  |
| 1 | 水和废水 | 1.43 | 采样 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T 92-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 水质采样 样品的保存和管理技术规HJ 493-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 采样技术指导 HJ 494-2009 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.44 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.45 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694—2014 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.46 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694—2014 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.47 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.48 | 苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.49 | 甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.50 | 乙苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.51 | 二甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1.52 | 异丙苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.1 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |  |  |
| 2 | 空气和废气 |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.2 | 氮氧化物/二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |  |  |
| 2 | 空气和废气 |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.3 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.4 | 可吸入颗粒物 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.5 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.6 | 烟气黑度(林格曼黑度) | 国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 第五篇 第三章 第三条(二) 测烟望远镜法 | 限特定委托方合同约定 |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.7 | 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | 能检温度、含湿量、流速、流量、含氧量 |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.8 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 480-2009 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.9 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T15516-1995 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.10 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物的测定 与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.11 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T15265-1994 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.12 | 硫酸雾 | 固定污染源 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.13 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂比色法HJ533-2009 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.14 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版第三篇第一章十一(二)亚甲基蓝分光光度法（B） | 限特定委托方合同约定 |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.15 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ549-2009 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.16 | 采样 | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-1991 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55—2000 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2005 |  |  |

以下空白

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.17 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.18 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化炭解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.19 | 乙苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.20 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化炭解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.21 | 异丙苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附、二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010 |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.22 | 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
| 3 | 噪声 | 3.1 | 城市区域环境噪声 | 声环境质量标准GB3096-2008 |  |  |
| 3 | 噪声 | 3.2 | 城市交通道路噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 |  |  |
| 3 | 噪声 | 3.3 | 建筑施工 场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011 |  |  |
| 3 | 噪声 | 3.4 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 |  |  |
| 3 | 噪声 | 3.5 | 社会生活噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008 |  |  |
| 3 | 噪声 | 3.6 | 区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法 GB/T 10071-1988 |  |  |

# Text boxes

南平市松溪环境监测站

福建省市场监督管理局