161300100137龙岩市新罗区疾病预防控制中心

检验检测机构名称：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

地址:  龙岩市新罗区西陂街道西陂路282号

负责人：谢昆

资质证书编号: 161300100137

有效期限：2016年06月17日 至 2022年06月16日

变更日期：2019年11月19日

资质认定部门：福建省市场监督管理局

检验检测机构

资质认定证书附表

161300100137

检验检测机构名称：

批准日期：

变更日期：                                  2019年11月19日

有效期至：

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢 昆 | 中心主任/副主任医师 | 通过计量认证的全部检测项目（参数） |  |
| 2 | 陈荣添 | 中心副主任/主任医师 | 通过计量认证的全部检测项目（参数） |  |

（本页以下空白）

| 序 号 | 类别（产品/参数） | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一、非食品部分 |
| 1 | 水质 | 1.1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.2 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 只做散射法-福尔马肼标准 |  |
| 1 | 水质 | 1.3 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.5 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 只做玻璃电极法 |  |
| 1 | 水质 | 1.6 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.7 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.8 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.9 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 只做亚甲兰分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.10 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.11 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.12 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.13 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.14 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.15 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做原子荧光法 |  |
| 1 | 水质 | 1.16 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.17 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.18 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做氢化物原子荧光法 |  |
| 1 | 水质 | 1.19 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做铬酸钡分光光度法（热法） |  |
| 1 | 水质 | 1.20. | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做硝酸银容量法 |  |
| 1 | 水质 | 1.21 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做离子选择电极法 |  |
| 1 | 水质 | 1.22 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做麝香草酚分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.23 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做重氮偶合分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.24 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做纳氏试剂分光光度法 |  |
| 1 | 水质 | 1.25 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 | 只做酸性高锰酸钾滴定法 |  |
| 1 | 水质 | 1.26 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 | 只做3,3,,5,5, 四甲基联苯胺比色法 |  |
| 1 | 水质 | 1.27 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 |  |  |
| 1 | 水质 | 1.28 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 | 只做多管发酵法 |  |
| 1 | 水质 | 1.29 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 | 只做多管发酵法 |  |
| 1 | 水质 | 1.30 | 粪大肠菌群 | 医疗机构污染物排放标准 GB 18466-2005 | 只做多管发酵法 |  |
| 2 | 消杀产品 | 2.1 | 沙门氏菌 | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 |  |  |
| 2 | 消杀产品 | 2.2 | 金黄色葡萄球菌 | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 |  |  |
| 2 | 消杀产品 | 2.3 | 空气细菌菌落总数 | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录A采样及检查方法 | 只做平板暴露法 |  |
| 2 | 消杀产品 | 2.4 | 物体表面细菌监测 | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 |  |  |
| 2 | 消杀产品 | 2.5 | 医护人员手细菌监测 | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 |  |  |
| 2 | 消杀产品 | 2.6 | 使用中消毒液细菌监测 | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 |  |  |
| 3 | 工作场所 | 3.1 | 温度 | 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2010 |  |  |
| 3 | 工作场所 | 3.2 | 湿度 | 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2010 |  |  |
| 3 | 工作场所 | 3.3 | 风速 | 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2010 |  |  |
| 3 | 工作场所 | 3.4 | 噪声 | 工作场所物理因素测量 第8部分:噪声 GBZ/T 189.8-2007 | 只做现场噪声测定 |  |
| 3 | 工作场所 | 3.5 | 呼吸性粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007 | 只能做个体呼吸性粉尘 |  |
| 3 | 工作场所 | 3.6 | 总粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007 |  |  |
| 3 | 工作场所 | 3.7 | 高温 | 工作场所物理因素测量 高温 GB/T 189.7-2007 |  |  |
| 3 | 工作场所 | 3.8 | 采光 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 |  |  |
| 3 | 工作场所 | 3.9 | 照明 | 建筑照明设计标准 GB50034-2013 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.1 | 温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 | 只做数显式温度计法 |  |
| 4 | 公共场所 | 4.2 | 湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 | 只做氯化锂露点法 |  |
| 4 | 公共场所 | 4.3 | 风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.4 | 照度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.5 | 噪声 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.6 | 一氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学因素 GB/T 18204.2-2014 | 只做不分光红外分析法 |  |
| 4 | 公共场所 | 4.7 | 二氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学因素 GB/T 18204.2-2014 | 只做不分光红外分析法 |  |
| 4 | 公共场所 | 4.8 | 池水温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.9 | 池水尿素 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学因素 GB/T 18204.2-2014 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.10.1 | 细菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 | 只做细菌总数的自然沉降法 |  |
| 4 | 公共场所 | 4.10.2 | 细菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 | 不做溶血性链球菌 |  |
| 4 | 公共场所 | 4.10.3 | 细菌总数 | 游泳池水微生物检验方法：细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.11.1 | 大肠菌群 | 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |  |  |
| 4 | 公共场所 | 4.11.2 | 大肠菌群 | 游泳池水微生物检验方法：大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000 | 只做第一法 |  |
| 5 | 学校 | 5.1 | 窗地比 | 中小学校设计规范 GB 50099-2011 |  |  |
| 5 | 学校 | 5.2 | 平均照度、照度均匀度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 |  |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.1 | 霍乱弧菌 | 霍乱诊断标准 WS 289-2008 | 不做霍乱毒素基因PCR检测 |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.2 | 致泻性弧菌 | 感染性腹泻诊断标准 WS 271-2007 |  |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.3 | 致泻性大肠埃希氏菌 | 感染性腹泻诊断标准 WS 271-2007 | 不做PCR基因检测,不做动物毒力试验 |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.4.1 | 沙门氏菌 | 感染性腹泻诊断标准 WS 271-2007 |  |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.4.2 | 沙门氏菌 | 伤寒副伤寒诊断标准 WS 280-2008 |  |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.5 | 志贺氏菌 | 细菌性痢疾、阿米巴痢疾诊断标准 WS 287-2008 |  |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.6 | 结核杆菌 | 肺结核诊断标准 WS 288-2008 | 只做涂片镜检 |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.7 | HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc、抗-HBcIgM | 乙型病毒性肝炎诊断标准 WS 299-2008 | 只做ELISA法 |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.8 | 梅毒 | 梅毒诊断标准 WS 273-2007 | 只做RPR TRUST TPPA TPHA ELISA法 |  |
| 6 | 病原微生物 | 6.9 | 人免疫缺陷病毒抗体 | 艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准 WS 293-2008 | 只做 ELISA法 |  |
| 7 | 生物材料 | 7.1 | 尿碘 | 尿碘的砷铈催化分光光度测定方法 WS/T 107-2006 |  |  |
| 7 | 生物材料 | 7.2 | 尿氟 | 尿中氟化物的测定 离子选择电极法 WS/T 89-2015 |  |  |
| 7 | 生物材料 | 7.3 | 尿铅 | 尿中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法 WS/T 18-1996 |  |  |
| 7 | 生物材料 | 7.4.2 | 尿镉 | 尿中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法 WS/T 32-1996 |  |  |
| 8 | 职业场所 | 8.1 | 镉及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 镉及其化合物 GBZ/T 160.5-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.2 | 铬及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 铬及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.3 | 铜及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 铜及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.4 | 铅及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 铅及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.5 | 锰及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 锰及其化合物 GBZ/T 160.13-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.6 | 镍及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 镍及其化合物 GBZ/T 160.16-2004 | 只做原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.7 | 钾及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 钾及其化合物 GBZ/T 160.17-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.8 | 钠及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 钠及其化合物 GBZ/T 160.18-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.9 | 锌及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 锌及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |  |
| 8 | 职业场所 | 8.10 | 砷及其化合物 | 工作场所空气有毒物质的测定 砷及其化合物 GBZ/T 160.31-2004 | 只做氢化物原子荧光光谱法 |  |
| 二、食品部分 |
| 1 | 食品 | 1.1 | 水分 | 食品中水分的测定 GB 5009.3-2010 | 只做直接干燥法 |  |
| 1 | 食品 | 1.2 | 黄曲霉毒素B1 | 食品中黄曲霉毒素B1的测定 GB/T 5009.22-2003 | 只做第二法 |  |
| 1 | 食品 | 1.3 | 总砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.11-2014 | 只做氢化物发生原子荧光光谱法 |  |
| 1 | 食品 | 1.4 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010 | 只做火焰原子吸收光谱法、无火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 食品 | 1.5 | 铁 | 食品中铁、镁、锰的测定 GB/T 5009.90-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.6 | 锰 | 食品中铁、镁、锰的测定 GB/T 5009.90-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.7 | 镉 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.15-2014 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 食品 | 1.8 | 铜 | 食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2003 | 只做原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 食品 | 1.9 | 锌 | 食品中锌的测定 GB/T 5009.14-2003 | 只做原子吸收分光光度法 |  |
| 1 | 食品 | 1.10.1 | 酸价 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.10.2 | 酸价 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.44-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.10.3 | 酸价 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T 5009.56-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.11.1 | 过氧化值 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 | 只做滴定法 |  |
| 1 | 食品 | 1.11.2 | 过氧化值 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T 5009.56-2003 | 只做滴定法 |  |
| 1 | 食品 | 1.12.1 | 氨基酸态氮 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 | 只做甲醛值法 |  |
| 1 | 食品 | 1.12.2 | 氨基酸态氮 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T 5009.40-2003 | 只做甲醛值法 |  |
| 1 | 食品 | 1.13.1 | 总酸 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.13.2 | 总酸 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T 5009.40-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.13.3 | 总酸 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.13.4 | 总酸 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法GB/T 5009.51-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.14 | 酸度 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.53-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.15 | 亚硫酸盐 | 食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.34-2003 | 只做蒸馏法 |  |
| 1 | 食品 | 1.16 | 亚硝酸盐 | 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2010 | 只做第二法 分光光度法 |  |
| 1 | 食品 | 1.17.1 | 碘 | 制盐工业通用试验方法 碘的测定 GB/T 13025.7-2012 | 只做直接滴定法 |  |
| 1 | 食品 | 1.17.2 | 碘 | 食盐卫生标准的分析方法 GB/T 5009.42-2003/XG-2006 | 只做直接滴定法 |  |
| 1 | 食品 | 1.18 | 乙醇浓度 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.19 | 甲醇 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003 | 只做气相色谱法 |  |
| 1 | 食品 | 1.20 | 杂醇油 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.21 | 麸氨酸钠 | 味精卫生标准的分析方法 GB/T 5009.43-2003 | 只做酸度计法 |  |
| 1 | 食品 | 1.22.1 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.2 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T 4789.17-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.3 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.4 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验GB/T 4789.19-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.5 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.6 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T 4789.21-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.7 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T 4789.22-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.8 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T 4789.23-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.9 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.22.10 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T 4789.25-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.23.1 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.2 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T 4789.17-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.3 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.4 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T 4789.19-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.5 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.6 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T 4789.21-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.7 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T 4789.22-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.8 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T 4789.23-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.9 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.23.10 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T 4789.25-2003 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.24.1 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.2 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T 4789.17-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.3 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.4 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T 4789.19-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.5 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.6 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T 4789.21-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.7 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T 4789.22-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.8 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T 4789.23-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.9 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.24.10 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T 4789.25-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.1 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.2 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T 4789.17-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.3 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T 4789.19-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.4 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.5 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T 4789.21-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.6 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T 4789.22-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.7 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T 4789.23-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.8 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.25.9 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T 4789.25-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.26.1 | 霉菌和酵母 计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.26.2 | 霉菌和酵母 计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.26.3 | 霉菌和酵母 计数 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T 4789.21-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.26.4 | 霉菌和酵母 计数 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.26.5 | 霉菌和酵母 计数 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 |  |  |
| 1 | 食品 | 1.27.1 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.2 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T 4789.17-2003 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.3 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.4 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.5 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T 4789.21-2003 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.6 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T 4789.22-2003 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.7 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T 4789.23-2003 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.8 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.27.9 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T 4789.25-2003 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.28.1 | 副溶血性弧菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013 | 不做血清学分型和神奈川试验 |  |
| 1 | 食品 | 1.28.2 | 副溶血性弧菌 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 不做血清学分型和神奈川试验 |  |
| 1 | 食品 | 1.28.3 | 副溶血性弧菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T 4789.22-2003 | 不做血清学分型和神奈川试验 |  |
| 1 | 食品 | 1.29 | 致泻大肠 埃希氏菌 | 食品卫生微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验 GB/T 4789.6-2003 | 不做肠毒素 |  |
| 1 | 食品 | 1.30 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM | 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验 GB/T 4789.36-2008 | 只做第一法 |  |
| 1 | 食品 | 1.31 | 蜡样芽胞杆菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验 GB 4789.14-2014 |  |  |
| 2 | 食品接触材料 | 2.1 | 大肠菌群 | 食（饮）具消毒卫生标准 GB 14934-1994 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.1 | 病原性大肠艾希氏菌 | 病原性大肠艾希氏菌食物中毒诊断标准及处理原则 WS/T 8-1996 | 不做肠毒素 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.1 | 病原性大肠艾希氏菌 | 致泻大肠埃希氏菌检验 GB/T4789.6-2003 | 不做肠毒素 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.2 | 变形杆菌 | 变形杆菌食物中毒诊断标准及处理原则 WS/T 9-1996 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.3.1 | 沙门氏菌 | 沙门氏菌食物中毒诊断标准及处理原则 WS/T 13-1996 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.3.2 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.4.1 | 葡萄球菌 | 葡萄球菌食物中毒诊断标准及处理原则 WS/T 80-1996 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.4.2 | 葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010 | 只做第一法和第二法，第一法不做肠毒素 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.5.1 | 副溶血性弧菌 | 副溶血性弧菌食物中毒诊断标准及处理原则 WS/T 81-1996 | 不做血清学分型和神奈川试验 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.5.2 | 副溶血性弧菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013 | 不做血清学分型和神奈川试验 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.6.1 | 蜡样芽胞杆菌 | 蜡样芽胞杆菌食物中毒诊断标准及处理原则 WS/T 82-1996 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.6.2 | 蜡样芽胞杆菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验 GB 4789.14-2014 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.7.1 | 食源性急性亚硝酸盐 | 食源性急性亚硝酸盐中毒诊断标准及处理原则 WS/T 86-1996 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.7.2 | 食源性急性亚硝酸盐 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2010 | 只做分光光度法 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.8.1 | 致泻性弧菌 | 感染性腹泻的诊断标准 WS271-2007 附录B.3 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.8.2 | 致泻性弧菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013 | 不做血清学分型和神奈川试验 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.9.1 | 肠致泻性大肠杆菌 | 感染性腹泻的诊断标准 WS271-2007 附录B.2 | 不做肠毒素 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.9.2 | 肠致泻性大肠杆菌 | 食品卫生微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验 GB/T 4789.6-2003 | 不做肠毒素 |  |
| 3 | 致病因子 | 3.10.1 | 志贺氏菌 | 细菌性痢疾和阿米巴痢疾诊断标准WS 287-2008 附录A2 |  |  |
| 3 | 致病因子 | 3.10.2 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 |  |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.1 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做铂-钴标准比色法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.2 | 浑浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做散射法—福尔马肼标准 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.3 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 |  |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.4 | 肉眼可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 |  |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.5 | pH值 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做玻璃电极法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.6 | 总硬度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做乙二胺四乙酸二钠滴定法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.7 | 铁 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.8 | 锰 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.9 | 铜 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做火焰原子吸收光度法（直接法） |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.10 | 锌 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做火焰原子吸收光度法（直接法) |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.11 | 铅 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做无火焰原子吸收光度法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.12 | 镉 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做无火焰原子吸收光度法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.13 | 总砷 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做氢化物发生原子荧光法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.14 | 氟化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做离子选择电极法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.15 | 氯化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做硝酸银容量法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.16 | 亚硝酸盐氮（以N02-计） | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做重氮偶合分光光度法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.17 | 耗氧量 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做酸性高锰酸钾滴定法 |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.18 | 菌落总数 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 |  |  |
| 4 | 饮用天然矿泉水 | 4.19 | 大肠菌群 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做第一法 |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.1 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做铂-钴标准比色法 |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.2 | 浑浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 | 只做散射法 |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.3 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 |  |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.4 | 肉眼可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 |  |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.5 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2006 | 只做电极法 |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.6 | 电导率 | 瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998 附录A |  |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.7 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.5-2006 | 只做硝酸银容量法 |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.8 | 亚硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 |  |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.9 | 铅 | 食品卫生检验方法 理化部分 GB 5009.12-2010 | 只做石墨炉原子吸收光度法 |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.10 | 总砷 | 食品卫生检验方法 理化部分 GB 5009.11-2014 | 只做氢化物发生原子荧光法 |  |
| 5 | 瓶装/瓶桶装饮用纯净水 | 5.11 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群测定 GB 4789.3-2010 | 只做第一法 |  |
| 6 | 包装饮用水 | 6.1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2006 | 只做铂-钴标准比色法 | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.2 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2006 | 只做散射法-福尔马肼标准 | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.3 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2006 |  | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2006 |  | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.5 | 亚硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 |  | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.6 | 耗氧量 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 5750.7-2006 | 只做酸性高锰酸钾滴定法 | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.7 | 铅 | 食品卫生检验方法 理化部分GB/T 5009.12-2010 | 只做石墨炉原子吸收光度法 | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.8 | 总砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.11-2014 | 只做氢化物发生原子荧光法 | 变更 |
| 6 | 包装饮用水 | 6.9 | 镉 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定GB 5009.15-2014 |  | 变更 |

（以下空白！）

# Text boxes

龙岩市新罗区疾病预防控制中心

2016年06月17日

2022年06月16日

福建省市场监督管理局