161312052012厦门通鉴检测技术有限公司

检验检测机构名称：厦门通鉴检测技术有限公司

地址:  厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路32号第四层西侧

资质证书编号:161312052012

有效期限：2016年12月14日 至 2022年12月13日

变更日期：2019年09月17日

检验检测机构负责人：邹福林

检验检测机构

资质认定证书附表

161312052012

检验检测机构名称：

批准日期：

变更日期：             2019年09月17日

有效期至：

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹福林 | 总理经/工程师 | 资质认定批准的全部项目 |  |
| 2 | 汤绍红 | 技术负责人/工程师 | 资质认定批准的全部项目 |  |
| 3 | 张淑霞 | 质量负责人/工程师 | 资质认定批准的全部项目 |  |
| 4 | 徐培燕 | 主任/中级同等能力 | 资质认定批准的全部项目 |  |
| （以下空白） |

| 序号 | 类别（产品/ 项目/参数） | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 生活饮用水 | 1.1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.2 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.1散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.3 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.4 | 肉眼 可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4 直接观察法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.5 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.6 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 电极法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.7 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.8 | 溶解性 总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8 称量法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.9 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.10 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1亚甲蓝分光光度法GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.11 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.1 硫酸钡比浊法 GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.2离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 |  |  |
| 1 | 生活饮用水 | 1.12 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.2离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.13 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.1 离子选择电极法GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.2离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.14 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.15 | 硝酸盐氮（硝酸盐） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.2 紫外分光光度法GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.2离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.16 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法GB/T5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.17 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 10 重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.18 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.1 铬天青S分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.19 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2.3火焰原子吸收分光光度法共沉淀法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.20 | 铁（总铁） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2.3火焰原子吸收分光光度法共沉淀法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.21 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2.3 火焰原子吸收分光光度法共沉淀法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
| 1 | 生活饮用水 | 1.22 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2.3火焰原子吸收分光光度法共沉淀法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.23 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2.3火焰原子吸收分光光度法 共沉淀法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.24 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.2 二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.25 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.26 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.27 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 10 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.28 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.29 | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.30 | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.31 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 16.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
| 1 | 生活饮用水 | 1.32 | 铍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.2 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.33 | 钾 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.34 | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.35 | 锡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 23.1 氢化物原子荧光法GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.36 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 |  |  |
|  |  | 1.37 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006 |  |  |
|  |  | 1.38 | 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.1 N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 5750.11-2006 |  |  |
|  |  | 1.39 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法GB/T 5750.12-2006 |  |  |
|  |  | 1.40 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 3.2 滤膜法GB/T 5750.12-2006 |  |  |
|  |  | 1.41 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.2滤膜法GB/T 5750.12-2006 |  |  |
|  |  | 1.42 | 锶 | 饮用天然矿泉水检验方法 4.24.1 EDTA-火焰原子吸收分光光度法 GB/T 8538-2008 |  |  |
|  |  | 1.43 | 碳酸盐 （碳酸根） | 饮用天然矿泉水检验方法 4.42 碳酸盐和碳酸氢盐 GB/T 8538-2008 |  |  |
|  |  | 1.44 | 碳酸氢根（重碳酸盐） | 饮用天然矿泉水检验方法 4.42 碳酸盐和碳酸氢盐 GB/T 8538-2008 |  |  |
|  |  | 1.45 | 抽样方法 | 生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存GB/T 5750.2-2006 |  |  |
| 2 | 水和废水 | 2.1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |  |
|  |  | 2.2 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 | 只测表层水温 |  |
|  |  | 2.3 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |  |  |
|  |  | 2.4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |  |
|  |  | 2.5 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |  |  |
|  |  | 2.6 | 总残渣（全固形物） | 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章七（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  | 总固体 | 工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定 GB/T 14415-2007 |  |  |
|  |  | 2.7 | 色度 | 水质 色度的测定 GB 11903-1989 |  |  |
|  |  | 2.8 | 电导率 | 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 九（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.9 | 透明度 | 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）第三篇 第一章 五（二） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.10 | 游离氯 | 水质 游离氯和总氯的测定HJ 586-2010 附录A N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法 |  |  |
|  |  | 2.11 | 总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定HJ 586-2010 附录A N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法 |  |  |
|  |  | 2.12 | 二氧化氯 | 水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ 551-2016 |  |  |
|  |  | 2.13 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 快速密闭催化消解法（含光度法） 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第三章 二（三） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.14 | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  |  |
|  |  | 2.15 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 |  |  |
|  |  | 2.16 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987 |  |  |
| 2 | 水和废水 | 2.17 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |  |
|  |  | 2.18 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 |  |  |
|  |  | 2.19 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |  |
|  |  | 2.20 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 |  |  |
|  |  | 2.21 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 只测方法2 |  |
|  |  | 2.22 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |  |
|  |  | 2.23 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |  |  |
|  |  | 2.24 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-1989 |  |  |
|  |  | 2.25 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 |  |  |
|  |  | 2.26 | 氟化物 （氟离子） | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 2.27 | 氯化物 （氯离子） | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 2.28 | 硝酸盐氮（硝酸盐） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB 7480-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 2.29 | 亚硝酸盐氮（亚硝酸盐） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987 |  |  |
| 2 | 水和废水 | 2.29 | 亚硝酸盐氮（亚硝酸盐） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 2.30 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 2.31 | 溴离子 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第三章十一（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.32 | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第三章 七（三） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第三章七（二） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.33 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7466-1987 |  |  |
|  |  | 2.34 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 |  |  |
|  |  | 2.35 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 |  |  |
|  |  | 2.36 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 |  |  |
|  |  | 2.37 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 |  |  |
|  |  | 2.38 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 |  |  |
|  |  | 2.39 | 亚铁 | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法 （试行）HJ /T 345-2007 |  |  |
|  |  | 2.40 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）HJ /T 345-2007 |  |  |
|  |  | 2.41 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 |  |  |
|  |  | 2.42 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第四章 十（五） | 限特定委托方合同约定 |  |
| 2 | 水和废水 | 2.43 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  | 2.44 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第四章 十六（五） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.45 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第四章 七（四） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.46 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989 |  |  |
|  |  | 2.47 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 2.48 | 砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 2.49 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 2.50 | 铋 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 2.51 | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 2.52 | 钡 | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 602-2011 |  |  |
|  |  | 2.53 | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 673-2013 |  |  |
|  |  | 2.54 | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999 |  |  |
|  |  | 2.55 | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 |  |  |
|  |  | 2.56 | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11907-1989 |  |  |
| 2 | 水和废水 | 2.57 | 铝 | 锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定 GB/T 12154-2008 |  |  |
|  |  | 2.58 | 非活性硅 | 火力发电厂水汽分析方法 第三部分 全硅的测定（氢氟酸转化分光光度）DL/T502.3-2006 |  |  |
|  |  | 2.59 | 活性硅 | 火力发电厂水汽分析方法 第三部分 全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）DL/T502.3-2006 |  |  |
|  |  | 2.60 | 全硅 | 火力发电厂水汽分析方法 第三部分 全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）DL/T502.3-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法GB/T 12148-2006 |  |  |
|  |  | 2.61 | 苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
|  |  | 2.62 | 甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
|  |  | 2.63 | 二甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
|  |  | 2.64 | 苯乙烯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |  |
|  |  | 2.65 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |  |  |
|  |  | 2.66 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |  |  |
|  |  | 2.67 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) HJ/T 347-2007 | 只做滤膜法 |  |
|  |  | 2.68 | 总大肠菌群 | 滤膜法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版)） 第五篇 第二章 五（二） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.69 | 叶绿素a | 叶绿素a的测定 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第一章 五（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.70 | 浮游生物生态调查 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）第五篇 第一章 一 | 只做采样 |  |
|  |  | 2.71 | 总酸度（酚酞酸度） | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章十一（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.72 | 甲基橙酸度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章十一（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
| 2 | 水和废水 | 2.73 | 总碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.74 | 酚酞碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版） 第三篇第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.75 | 甲基橙碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版） 第三篇第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.76 | 碳酸盐碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.77 | 碳酸根 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版） 第三篇第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.78 | 重碳酸盐碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版） 第三篇第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.79 | 碳酸氢根（重碳酸盐） | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版） 第三篇第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.80 | 氢氧根 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版） 第三篇第一章十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.81 | 游离二氧化碳 | 酚酞指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法》（第四版增补版） 第三篇第一章十三（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.82 | 抽样方法 | 地表水和污水监测技术规范HJ/T 91-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 采样技术指导HJ 494-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 采样方案设计技术规定HJ 495-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 河流采样技术指导HJ/T 52-1999 |  |  |
| 3 | 地下水 | 3.1 | 总硬度 | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度DZ/T 0064.15-1993 |  |  |
|  |  | 3.2 | 铁（总铁） | 地下水质检验方法 硫氰酸盐分光光度法 测定铁DZ/T 0064.24-1993 |  |  |
|  |  | 3.3 | 三价铁 | 地下水质检验方法 硫氰酸盐分光光度法 测定铁 DZ/T 0064.24-1993 |  |  |
|  |  | 3.4 | 锶 | 地下水质检验方法 火焰发射光谱法 测定锶DZ/T 0064.39-1993 |  |  |
| 3 | 地下水 | 3.5 | 铵离子 | 地下水质检验方法 纳氏试剂比色法测定 铵离子 DZ/T 0064.57-1993 |  |  |
|  |  | 3.6 | 碳酸氢根（重碳酸盐） | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T 0064.49-1993 |  |  |
|  |  | 3.7 | 碳酸盐 （碳酸根） | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T 0064.49-1993 |  |  |
|  |  | 3.8 | 氢氧根 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T 0064.49-1993 |  |  |
|  |  | 3.9 | 永久硬度（非碳酸盐硬度） | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度DZ/T 0064.15-1993 |  |  |
|  |  | 3.10 | 暂时硬度（碳酸盐硬度） | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度DZ/T 0064.15-1993 |  |  |
|  |  | 3.11 | 负硬度（钠盐硬度） | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度DZ/T 0064.15-1993 |  |  |
|  |  | 3.12 | 游离二氧化碳 | 地下水质检验方法 滴定法测定游离二氧化碳DZ/T 0064.47-1993 |  |  |
|  |  | 3.13 | 抽样方法 | 地下水环境监测技术规范HJ/T 164-2004 |  |  |
| 4 | 海水 | 4.1 | pH | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 26 pH计法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.2 | 水温 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析25.1表层水温表法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.3 | 嗅和味 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 24 感官法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.4 | 透明度 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 22 透明圆盘法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.5 | 浑浊度 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 30.1 浊度计法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.6 | 色 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 21 比色法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.7 | 盐度 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 29.1 盐度计法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.8 | 悬浮物 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 27 重量法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.9 | 溶解氧 | 海洋监测规范第4部分 海水分析 31 碘量法 GB 17378.4-2007 |  |  |
| 4 | 海水 | 4.10 | 化学需氧量 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 32 碱性高锰酸钾法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.11 | 生化需氧量 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 33.1 五日培养法（BOD5） GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.12 | 无机氮 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 35 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.13 | 氨 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 36.1 靛酚蓝分光光度法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.14 | 硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 38.1 镉柱还原法GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.15 | 亚硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 37 萘乙二胺分光光度法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.16 | 总氮 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 41 过硫酸钾氧化法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.17 | 总磷 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 40 过硫酸钾氧化法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.18 | 活性硅酸盐 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 17.1 硅钼黄法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.19 | 活性磷酸盐 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 39.1 磷钼蓝分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.20 | 硫化物 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 18.2 离子选择电极法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.21 | 氯化物 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 28 银量滴定法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.22 | 氰化物 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 20.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.23 | 挥发性酚 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 19 4-氨基安替比林分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
| 4 | 海水 | 4.24 | 阴离子表面活性剂 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 23 亚甲基蓝分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.25 | 石油类 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 13.2 紫外分光光度法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.26 | 汞 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 5.1 原子荧光法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.27 | 铜 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 6.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.28 | 铅 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 7.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.29 | 镉 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 8.1无火焰原子吸收分光光度法 GB17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.30 | 锌 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 9.1 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.31 | 砷 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 11.1 原子荧光法GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.32 | 镍 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 42 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.33 | 总铬 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 10.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 |  |  |
|  |  | 4.34 | 浮游生物生态调查 | 海洋监测规范第 7 部分 近海污染生态调查和生物监测 5 浮游生物生态调查 GB 17378.7-2007 | 只做采样 |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.1 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |  |  |
|  |  | 5.2 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |  |
|  |  | 5.3 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
|  |  | 5.4 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.5 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999 |  |  |
|  |  | 5.6 | 黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |  |  |
|  |  | 5.7 | 烟气参数（温度、压力、流速、流量、含氧量、含湿量） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
|  |  | 5.8 | 一氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 3 一氧化氮和二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法GBZ/T 160.29-2004 |  |  |
|  |  | 5.9 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮） 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 3 一氧化氮和二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法 GBZ/T 160.29-2004 |  |  |
|  |  | 5.10 | 氮氧化物 | 污染源监测 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章 二（三） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮） 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |  |  |
|  |  | 5.11 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 4二氧化硫的甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法GBZ/T 160.33-2004 |  |  |
|  |  | 5.12 | 三氧化硫 （硫酸） | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 6 氯化钡比浊法 GBZ/T 160.33-2004 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.13 | 硫酸盐 （硫酸雾） | 居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法 离子色谱法 GB/T 11733-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章 四（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 |  |  |
|  |  | 5.14 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 |  |  |
|  |  | 5.15 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 氧化物 3 丁子香酚分光光度法 GBZ/T 160.32-2004 |  |  |
|  |  | 5.16 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 3 不分光红外线气体分析仪法 GBZ/T 160.28-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 一氧化碳的测定 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第四章 十一（二） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.17 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类 6 酚试剂分光光度法 GBZ/T 160.54-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第2部分 化学污染物 7.2 酚试剂分光光度法 GB/T 18204.2-2014 |  |  |
|  |  | 5.18 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法HJ /T 35-1999 |  |  |
|  |  | 5.19 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分 化学污染物 8.1 靛酚蓝分光光度法 GB/T 18204.2-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.19 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 4 纳氏试剂分光光度法 GBZ/T 160.29-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章 十二（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.20 | 硫化氢 | 空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 十一（二） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章 十（三） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.21 | 苯酚（酚类） | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 4 4-氨基安替比林分光光度法 GBZ/T 160.51-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |  |
|  |  | 5.22 | 氯气 | 空气质量监测 氯气的测定甲基橙分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 第三篇 第一章 十二 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 3 甲基橙分光光度法 GBZ/T 160.37-2004 |  |  |
|  |  | 5.23 | 氰化氢 （氢化物） | 空气质量监测 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)第三篇 第一章 九 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 5 异烟酸-巴比妥酸钠分光光度法 GBZ/T 160.29-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |  |  |
|  |  | 5.24 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 480-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 3 离子选择电极法 GBZ/T 160.36-2004 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.25 | 氯化氢 （盐酸） | 空气质量监测 硫氰酸汞分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 十三（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 5 硫氰酸汞分光光度法 GBZ/T 160.37-2004 |  |  |
|  |  | 5.26 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第二章 一（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010附录F室内空气中苯的测定 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.42-2007 |  |  |
|  |  | 5.27 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第二章 一（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.42-2007 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.28 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第二章 一（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.42-2007 |  |  |
|  |  | 5.29 | 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第二章 一（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.42-2007 |  |  |
|  |  | 5.30 | 乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.42-2007 |  |  |
|  |  | 5.31 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）第六篇第一章五（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法HJ 604-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 4 热解析-气相色谱法 GBZ/T 160.40-2004 |  |  |
|  |  | 5.32 | 总烃 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法HJ 604-2011 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.33 | 甲烷 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2011 |  |  |
|  |  | 5.34 | 总挥发性有机化合物 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 附录G 室内空气中总挥发性有机物 （TVOC）的测定 |  |  |
|  |  |  |  | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录C 空内空气中总挥发性有机物 （TVOC）的检验方法 |  |  |
|  |  |  |  | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008 附录C VOCs监测技术导则 |  |  |
|  |  | 5.35 | 丙酮 | 丙酮的测定 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第六篇 第四章 六（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.55-2007 |  |  |
|  |  | 5.36 | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.68-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999 |  |  |
|  |  | 5.37 | 丙烯酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.59-2004 |  |  |
|  |  | 5.38 | 丙烯酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.64-2004 |  |  |
|  |  | 5.39 | 丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.64-2004 |  |  |
|  |  | 5.40 | 丙烯酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.64-2004 |  |  |
|  |  | 5.41 | 苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.72-2004 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.42 | 丙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.59-2004 |  |  |
|  |  | 5.43 | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 3溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.48-2007 |  |  |
|  |  | 5.44 | 丁酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.55-2007 |  |  |
|  |  | 5.45 | 丁烯 | 工作场所空气有毒物质测定 烯烃类化合物 4 直接进样-气相色谱法 GBZ/T 160.39-2007 |  |  |
|  |  | 5.46 | 二甲基甲酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 3 溶液采集-气相色谱法 GBZ/T 160.62-2004 |  |  |
|  |  | 5.47 | 二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 4 直接进样-气相色谱法 GBZ/T 160.45-2007 |  |  |
|  |  | 5.48 | 二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.45-2007 |  |  |
|  |  | 5.49 | 二氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.46-2004 |  |  |
|  |  | 5.50 | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.56-2004 |  |  |
|  |  | 5.51 | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环烃类化合物 3 溶剂解析-气相色谱法GBZ/T 160.41-2004 |  |  |
|  |  | 5.52 | 环氧氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 3 直接进样-气相色谱法 GBZ/T 160.58-2004 |  |  |
|  |  | 5.53 | 环氧乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 3 直接进样-气相色谱法 GBZ/T 160.58-2004 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.54 | 甲醇 | 甲醇的测定 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第六篇 第一章 六（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 3溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.48-2007 |  |  |
|  |  | 5.55 | 甲基丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 5 直接进样-气相色谱法GBZ/T 160.64-2004 |  |  |
|  |  | 5.56 | 甲基异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.55-2007 |  |  |
|  |  | 5.57 | 甲酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.63-2007 |  |  |
|  |  | 5.58 | 联苯 | 工作场所空气有毒物质测定 多苯类化合物 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.43-2004 |  |  |
|  |  | 5.59 | 氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代芳香烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.47-2004 |  |  |
|  |  | 5.60 | 氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 4 直接进样-气相色谱法 GBZ/T 160.45-2007 |  |  |
|  |  | 5.61 | 氯乙烯 | 固定污染源排气中 氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999 |  |  |
|  |  | 5.63 | 三甲胺 | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T 14676-1993 |  |  |
|  |  | 5.64 | 三氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.45-2007 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.65 | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 3溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.45-2007 |  |  |
|  |  | 5.66 | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.46-2004 |  |  |
|  |  | 5.67 | 四氯化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.45-2007 |  |  |
|  |  | 5.68 | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.46-2004 |  |  |
|  |  | 5.69 | 乙二醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.48-2007 |  |  |
|  |  | 5.70 | 乙腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.68-2007 |  |  |
|  |  | 5.71 | 乙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.59-2004 |  |  |
|  |  | 5.72 | 乙酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.63-2007 |  |  |
|  |  | 5.73 | 乙酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.63-2007 |  |  |
|  |  | 5.74 | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 3 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.63-2007 |  |  |
|  |  | 5.75 | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 3溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.48-2007 |  |  |
|  |  | 5.76 | 异佛尔酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 5 溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 160.55-2007 |  |  |
|  |  | 5.77 | 正庚烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 6 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.38-2007 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.78 | 正己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 6 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.38-2007 |  |  |
|  |  | 5.79 | 正戊烷 | 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物 6 溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.38-2007 |  |  |
|  |  | 5.81 | 镉（镉及其化合物） | 空气质量监测 铜、锌、镉、铬、锰及镍的测定 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇 第二章 十二 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.81 | 镉（镉及其化合物） | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 64.2-2001 |  |  |
|  |  | 5.82 | 铬（铬及其化合物） | 空气质量监测 铜、锌、镉、铬、锰及镍的测定原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 第三篇 第二章 十二 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.83 | 汞（汞及其化合物） | 污染源监测 汞的测定 原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第三章 七（二） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.86 | 锰（锰及其化合物） | 空气质量监测 铜、锌、镉、铬、锰及镍的测定 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 第三篇 第二章 十二 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.87 | 钠及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钠及其化合物 火焰原子吸收光谱法 GBZ/T 160.18-2004 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.88 | 镍（镍及其化合物） | 空气质量监测 铜、锌、镉、铬、锰及镍的测定 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 第三篇 第二章 十二 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物 火焰原子吸收光谱法 GBZ/T 160.16-2004 |  |  |
|  |  | 5.89 | 铍 | 空气质量监测 铍的测定 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇 第二章 十（一） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 684-2014 |  |  |
|  |  | 5.90 | 铅（铅及其化合物） | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 539-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）HJ 538-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物 3 火焰原子吸收光谱法 GBZ/T 160.10-2004 |  |  |
|  |  | 5.92 | 砷 | 固定污染源废气 砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 HJ 540-2016 |  | 标准更新完成 |
|  |  |  |  | 空气质量监测 砷的测定 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 第三篇 第二章 六（四） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.92 | 砷 | 污染源监测 砷的测定 氢化物发生-原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)第五篇 第三章 十三（三） | 限特定委托方合同约定 |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.93 | 铁 | 空气质量监测 铁的测定 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇 第二章 十一（二） | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.94 | 铜（铜及其化合物） | 空气质量监测 铜、锌、镉、铬、锰及镍的测定 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇 第二章 十二 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.95 | 硒 | 空气质量监测 硒的测定 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 第三篇 第二章 七 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.96 | 锡（锡及其化合物） | 工作场所空气有毒物质测定 锡及其化合物 3 火焰原子吸收光谱法 GBZ/T 160.22-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001 |  |  |
|  |  | 5.97 | 锌（锌及其化合物） | 空气质量监测 铜、锌、镉、铬、锰及镍的测定 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第二章 十二 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.98 | 六价铬 | 空气质量监测 铬（六价）的测定 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇 第二章 八 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 5.99 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |  |  |
|  |  | 5.100 | 过氧化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氧化物 4 四氯化钛分光光度法 GBZ/T 160.32-2004 |  |  |
|  |  | 5.101 | 磷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 5 钼酸铵分光光度法 GBZ/T 160.30-2004 |  |  |
| 5 | 空气和废气、工作场所空气 | 5.102 | 游离二氧化硅 | 工作场所空气中粉尘测定 第4部分游离二氧化硅含量 3 焦磷酸法 GBZ/T 192.4-2007 |  |  |
|  |  | 5.103 | 呼吸性粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第2部分 呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007 |  |  |
|  |  | 5.104 | 总尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分 总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007 |  |  |
|  |  | 5.105 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |  |  |
|  |  | 5.106 | 氡 | 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995 |  |  |
|  |  | 5.107 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 |  |  |
|  |  | 5.108 | 抽样方法 | 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 工作场所空气中有害物质监测的采样规范 GBZ 159-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范 HJ 397-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法HJ 732-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 |  |  |
|  |  | 5.108 | 抽样方法 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-1993 |  |  |
|  |  |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 |  |  |
| 6 | 土壤、底泥、海洋沉积物 | 6.1 | pH | 玻璃电极法 《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站1992中国环境科学出版社 第一版 | 限特定委托方合同约定 |  |
|  |  |  |  | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 |  |  |
|  |  | 6.2 | 干物质 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |  |  |
|  |  | 6.3 | 水分 （含水率） | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 19 重量法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.4 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |  |  |
|  |  | 6.5 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 6.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 6.2 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.6 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 9 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.7 | 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 10.1 无火焰原子吸收分光光度法GB 17378.5-2007 |  |  |
| 6 | 土壤、底泥、海洋沉积物 | 6.8 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 8.1 无火焰原子吸收分光光度法GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 8.2 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.9 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 5.1 原子荧光法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.10 | 钾 | 森林土壤钾的测定LY/T 1234-2015 |  |  |
|  |  | 6.11 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 7.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 7.2 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.12 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 17134-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 11.1 原子荧光法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.13 | 硒 | 土壤中全硒的测定NY/T 1104-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 12.2 二氨基联苯胺四盐酸盐分光光度法GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.14 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999 |  |  |
| 6 | 土壤、底泥、海洋沉积物 | 6.15 | 石油类 | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 13.2 紫外分光光度法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.16 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 22104-2008 |  |  |
|  |  | 6.17 | 硫化物 | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 17.2 离子选择电极法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.18 | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011 |  |  |
|  |  | 6.19 | 有机碳 | 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析18.1 重铬酸钾氧化-还原容量法 GB 17378.5-2007 |  |  |
|  |  | 6.20 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010附录E 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定 |  |  |
|  |  | 6.21 | 氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010附录E 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定 |  |  |
|  |  | 6.22 | 抽样方法 | 海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输GB 17378.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤检测 第1部分 土壤样品的采集、处理和贮存 NY/T 1121.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 农田土壤环境质量监测技术规范 NY/T 395-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤环境监测技术规范HJ/T 166-2004 |  |  |
| 7 | 固体废物、危险废物 | 7.1 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法GB/T 15555.12-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别 GB 5085.1-2007 |  |  |
|  |  | 7.2 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法GB/T 15555.11-1995 |  |  |
|  |  | 7.3 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 15555.4-1995 |  |  |
| 7 | 固体废物、危险废物 | 7.4 | 镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  | 7.5 | 铬 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.5-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015 |  |  |
|  |  | 7.6 | 钡 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  | 7.7 | 铋 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 |  |  |
|  |  | 7.8 | 镍 | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15555.9-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
| 7 | 固体废物、危险废物 | 7.9 | 铍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  | 7.10 | 铅 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  | 7.11 | 砷 | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 15555.3-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 |  |  |
|  |  | 7.12 | 铜 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  | 7.13 | 锌 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  | 7.14 | 银 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
|  |  | 7.15 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法HJ/T 299-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法HJ/T 300-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法HJ 557-2010 |  |  |
| 7 | 固体废物、危险废物 | 7.16 | 抽样方法 | 工业固体废物采样制样技术规范 HJ/T 20-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别技术规范 HJ/T 298-2007 |  |  |
| 8 | 物理因素 | 8.1 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |  |  |
|  |  | 8.2 | 建筑施工噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 |  |  |
|  |  | 8.3 | 环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 |  |  |
|  |  | 8.4 | 环境γ辐射剂量率 | 环境地表γ辐射剂量率测定规范 GB/T 14583-1993 |  |  |
|  |  | 8.5 | 社会生活 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |  |  |
|  |  | 8.6 | 铁路边界 噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 GB12525-1990 |  |  |
|  |  | 8.7 | 噪声 | 工作场所物理因素测量 第8部分 噪声 GBZ/T 189.8-2007 |  |  |
|  |  | 8.8 | 液阻 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007附录A 液阻检测方法 |  |  |
|  |  | 8.9 | 密闭性 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007附录B 密闭性检测方法 |  |  |
|  |  | 8.10 | 气液比 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007附录C 气液比检测方法 |  |  |
| （以下空白） |

# Text boxes

厦门通鉴检测技术有限公司

2016年12月 14日

2022年12月13日

福建省质量技术监督局