161312050127宁德市柘荣环境监测站

检验检测机构名称：宁德市柘荣环境监测站

地址：柘荣县柳城东路138号

负责人：曾炎

联系电话：0593-8336063

资质证书编号: 161312050127

有效期限：2016年05月30日至 2022年05月29日

变更日期：2019年11月19日

资质认定部门：福建省市场监督管理局

检验检测机构

资质认定证书附表

161312050127

检验检测机构名称：

宁德市柘荣环境监测站

批准日期： 2016年05月30日

变更日期： 2019年11月19日

有效期至： 2022年05月29日

福建省市场监督管理局

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾炎 | 站长/技术负责人 | 所批准项目的全部领域 |  |
| 2 | 孔小燕 | 工程师 | 所批准项目的全部领域 |  |

（本页以下空白）

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一、水（含大气降水）和废水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水（含大气降水）与废水 | 1.1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB13195-1991 | 只用温度计法 |  |
|  |  | 1.2 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |  |  |
|  |  | 1.3 | 电导率 | 实验室电导率仪法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局编 第三篇第一章第九条（二） | 仅限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 1.4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |  |
|  |  | 1.5 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |  |  |
|  |  | 1.6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |
|  |  | 1.7 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |  |  |
|  |  | 1.8 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 |  |  |
|  |  | 1.9 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 |  |  |
|  |  | 1.10 | 余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010 |  |  |
|  |  | 1.11 | 总残渣 | 重量法 （B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局编 第三篇第一章第七条（一） | 仅限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 1.12 | 透明度 | 塞氏盘法 （B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局编 第三篇第一章 第五条（二） | 仅限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 1.13 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 | 只用铂钴比色法和稀释倍数法 |  |
|  |  | 1.14 | 浊度 | 水质 浊度的测定GB/T 13200-1991 | 只用分光光度法 |  |
|  |  | 1.14 | 浊度 | 便携式浊度计法 （B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局编 第三篇第一章第四条（三） | 仅限特定委托方合同约定 |  |
| 1 | 水（含大气降水）与废水 | 1.15 | 流量 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 |  |  |
|  |  | 1.16 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  |  |
|  |  | 1.17 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |  |
|  |  | 1.18 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |  |
|  |  | 1.19 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |  |
|  |  | 1.20 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |  |  |
|  |  | 1.21 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 |  |  |
|  |  | 1.22 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |  |  |
|  |  | 1.23 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989 |  |  |
|  |  | 1.24 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007 |  |  |
|  |  | 1.25 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 |  |  |
|  |  | 1.26 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 只用分光光度法 |  |
|  |  | 1.27 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光 度法(试行) HJ/T 342-2007 |  |  |
|  |  | 1.28 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  |
|  |  | 1.29 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1988 |  |  |
|  |  | 1.30 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1989 |  |  |

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 水（含大气降水）与废水 | 1.31 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1990 |  |  |
|  |  | 1.32 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 |  |  |
|  |  | 1.33 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 |  |  |
|  |  | 1.34 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 1.35 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 1.36 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 1.37 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定 HJ 493-2009 |  |  |
|  |  | 1.37 | 水质采样 | 水质 采样技术指导 HJ 494-2009 |  |  |
|  |  | 1.37 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定 HJ 495-2009 |  |  |
|  |  | 1.37 | 水质采样 | 湖泊和水库采样技术指导 GB/T 14581-1993 |  |  |
|  |  | 1.37 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 |  |  |
|  |  | 1.37 | 水质采样 | 河流采样技术指导 HJ/T 52-1999 |  |  |
|  |  | 1.37 | 水质采样 | 大气降水采样和分析方法总则 GB 13580.1-1992 |  |  |

（此页以下空白）

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 二、空气和废气 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.1 | 气温 | 地面气象观测规范 |  |  |
|  |  | 2.2 | 风向风速 | 地面气象观测规范 |  |  |
|  |  | 2.3 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |  |  |
|  |  | 2.3 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |  |
|  |  | 2.4 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |  |  |
|  |  | 2.5 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |  |
|  |  | 2.6 | 可吸入颗粒物 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 只测PM10 |  |
|  |  | 2.7 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |  |  |
|  |  | 2.8 | 烟气参数（烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气流量、全压、静压、动压、温度、烟气含氧量） | 固定污染源排气 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 |  |  |
|  |  | 2.9 | 烟尘 | 固定污染源排气 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 |  |  |
|  |  | 2.10 | 烟气含氧量 | 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 |  |  |
|  |  | 2.11 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T15265-1994 |  |  |
|  |  | 2.12 | 湿度 | 空气 地面气象观测规范第七章第八节 |  |  |

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2 | 空气和废气 | 2.13 | 气压 | 空气 地面气象观测规范第六章第四节 |  |  |
|  |  | 2.14 | 烟气流量 | 固定污染源排气 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
|  |  | 2.15 | 烟气温度 | 固定污染源排气 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
|  |  | 2.16 | 空气和废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
|  |  | 2.16 | 空气和废气采样 | 固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）HJ/T75-2007 |  |  |
|  |  | 2.16 | 空气和废气采样 | 布点与采样 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局编 第二篇第三章 | 仅限特定委托方合同约定 |  |
|  |  | 2.16 | 空气和废气采样 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 |  |  |
|  |  | 2.16 | 空气和废气采样 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） |  |  |
| 三、噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 噪声 | 3.1 | 城市区域环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 |  |  |
|  |  | 3.2 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |  |  |
|  |  | 3.3 | 城市道路交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 |  |  |
|  |  | 3.4 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |  |  |
|  |  | 3.5 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 |  |  |
|  |  | 3.6 | 城市功能区噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 |  |  |

(此页以下空白)

| 序号 | 检测项目类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 四、海水 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 海水 | 4.1 | 水温 | 海洋监测规范 第4部分：海水分析 表层水温表法 GB 17378.4/25.1-2007 |  |  |
|  |  | 4.2 | 浑浊度 | 目视比色法 《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 第 30.2条 |  |  |
|  |  | 4.3 | 透明度 | 透明圆盘法 《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 第 22条 |  |  |
|  |  | 4.4 | pH | pH 计法 《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 第26条 |  |  |
|  |  | 4.5 | 悬浮物 | 重量法 《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 第27条 |  |  |
|  |  | 4.6 | 溶解氧 | 碘量法《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 第 31条 |  |  |
|  |  | 4.7 | 化学需氧量 | 碱性高锰酸钾法 《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 第 32条 |  |  |
|  |  | 4.8 | 生化需氧量 | 五日培养法 《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 第33.1条 |  |  |
|  |  | 4.9 | 活性磷酸盐 | 磷钼蓝分光光度法《海洋监测规范第4部分：海水分析》GB17378.4-2007第35条 |  |  |

(以下空白)