## Sheet2 (3)
附件3
光伏检测设备计量目录
专业分类 | 序号 | 测量仪器名称
光伏——材料 | 1 | 电容电压CV测试仪
光伏——材料 | 2 | 非接触硅片厚度测试仪
光伏——材料 | 3 | 光伏用少子寿命测试仪
光伏——材料 | 4 | 光伏光致发光PL检测仪
光伏——材料 | 5 | 硅材料性能综合测量系统
光伏——材料 | 6 | 银浆印刷均匀性测试系统
光伏——材料 | 7 | 两探针电阻率测试仪
光伏——材料 | 8 | 硅片均匀性测试系统
光伏——材料 | 9 | 光伏用激光切片机
光伏——材料 | 10 | 红外探伤测试仪
光伏——材料 | 11 | 半自动方块电阻测试仪
光伏——材料 | 12 | 在线方块电阻测试仪
光伏——材料 | 13 | 盐雾腐蚀试验箱
光伏——材料 | 14 | 光伏组件用聚合物背板耐磨测试仪
光伏——材料 | 15 | 扩散、退火、氧化炉
光伏——电池 | 16 | 太阳电池量子效率测测试系统
光伏——电池 | 17 | 等离子体增强化学气相淀积设备
光伏——电池 | 18 | 多结太阳电池电性能测试仪
光伏——电池 | 19 | 钙钛矿太阳电池测试仪
光伏——电池 | 20 | 光伏电池用恒温测试台
光伏——电池 | 21 | 太阳电池外观分选设备
光伏——电池 | 22 | 太阳电池型辐照度计
光伏——电池 | 23 | 铜铟镓硒（CIGS）太阳电池电性能测试仪
光伏——电池 | 24 | 减反射制膜机
光伏——电池 | 25 | 光伏电位诱发衰减PID 测试仪
光伏——电池 | 26 | 电池片焊接温度控制系统
光伏——电池 | 27 | 电池片光老练LID试验箱
光伏——电池 | 28 | 双面太阳电池
光伏——电池 | 29 | 聚光太阳电池
光伏——电池 | 30 | 太阳电池灌穿孔测量装置
光伏——电池 | 31 | 光伏用反射率测试仪
光伏——电池 | 32 | 光伏用反射率标准白板、灰板
光伏——电池 | 33 | 有机太阳电池和染料敏化太阳电池
光伏——电池 | 34 | 太阳电池烧结炉测试系统
光伏——组件 | 35 | 光伏组件光谱响应测量系统
光伏——组件 | 36 | 光伏组件光致衰减试验箱
光伏——组件 | 37 | 光伏组件机械载荷测试仪
光伏——组件 | 38 | 太阳模拟器校准装置
光伏——组件 | 39 | 高功率氙灯
光伏——组件 | 40 | 双面太阳组件
光伏——组件 | 41 | 紫外老化箱
光伏——组件 | 42 | 太阳模拟器滤光片
光伏——组件 | 43 | 光伏组件和太阳电池I-V测量仪
光伏——组件 | 44 | 光伏组件复合老化试验箱
光伏——组件 | 45 | 光伏组件温度系数测试装置
光伏——组件 | 46 | 电致发光缺陷检测仪
光伏——组件 | 47 | 光伏专用电脑卧式剥离力试验机
光伏——组件 | 48 | 微电脑边压强度试验机
光伏——组件 | 49 | 温度湿度振动试验机
光伏——组件 | 50 | HAST高压加速老化试验机
光伏——组件 | 51 | 光伏组件氨气腐蚀试验箱
光伏——组件 | 52 | 光伏湿漏电测试系统
光伏——组件 | 53 | 光伏组件接线盒测试仪
光伏——电站 | 54 | 光伏汇流箱测试仪
光伏——电站 | 55 | 光伏系统连接器插拔力测试设备
光伏——电站 | 56 | 光伏电站效率测试系统
光伏——电站 | 57 | 光伏阵列最大功率点测试仪
光伏——电站 | 58 | 光伏阵列测量仪
光伏——电站 | 59 | 便携式太阳能I-V测试仪
光伏——电站 | 60 | 冰雹冲击测试仪
光伏——电站 | 61 | 太阳自动追踪系统
光伏——电站 | 62 | 户外阳光辐射光谱仪
光伏——电站 | 63 | 光伏逆变器效率测试仪

## Sheet3
炉温跟踪仪 | 1 | 温度
四探针测试仪 | 2 | 电阻率
方块电阻测试仪 | 3 | 方块电阻
硅片测厚仪 | 4 | 厚度
少子寿命测试仪 | 2 | 少子寿命
椭偏仪 | 3 | 膜厚
| 4 | 折射率
太阳电池 | 5 | 短路电流
| 6 | 开路电压
| 7 | 最大功率
| 8 | 最大功率点电流
| 9 | 最大功率点电压
| 10 | 面积
| 11 | 转换效率
| 12 | 光谱响应度
| 13 | 反射率
| 14 | 透射率
| 15 | 少子寿命
WPVS参考电池 | 16 | 光谱响应度
| 17 | 短路电流
| 18 | 温度系数
太阳电池测试仪：电流-电压测量部分 | 19 | 短路电流
| 20 | 开路电压
太阳电池测试仪：光源部分 | 21 | 光谱匹配度
| 22 | 辐照度不均匀度
| 23 | 辐照度不稳定度
太阳电池光致衰减试验箱 | 24 | 光谱匹配度
| 25 | 辐照度不均匀度
| 26 | 辐照度不稳定度
量子效率测试仪 | 27 | 波长准确度
影像测量仪 | 28 | 长度
光伏组件 | 29 | 短路电流
| 30 | 开路电压
| 31 | 最大功率
| 32 | 转换效率
光伏组件测试仪：电流-电压测量部分 | 33 | 短路电流
| 34 | 开路电压
光伏组件测试仪：光源部分 | 35 | 光谱匹配度
| 36 | 辐照度不均匀度
| 37 | 辐照度不稳定度
光伏组件光致衰减试验箱 | 38 | 光谱匹配度
| 39 | 辐照度不均匀度
| 40 | 辐照度不稳定度
分光辐射仪 | 41 | 波长示值误差
| 42 | 光谱响应度
EL测试仪 | 43 | 空间分辨率
紫外老化试验箱试验箱 | 44 | 紫外辐照度
| 45 | 紫外辐照度不均匀度
| 46 | 紫外辐射波长分布
| 47 | 温度
紫外辐照计 | 48 | 紫外辐照度
多路测温仪 | 49 | 温度
测温铂电阻 | 50 | 温度
红外测温仪 | 51 | 温度
环境实验箱/湿热循环试验箱 | 52 | 温度示值误差
| 53 | 温度均匀性
| 54 | 温度波动性
| 55 | 湿度示值误差
| 56 | 湿度均匀性
| 57 | 湿度波动性
盐雾试验箱 | 58 | 温度
| 59 | 喷雾压力
| 60 | 喷雾盐分比重
光伏组件层压机 | 61 | 层压温度
机械载荷试验机 | 62 | 压强
总辐射表 | 63 | 总辐照度
腔体辐射计 | 64 | 直接辐照度
阳光光谱分布 | 65 | 光谱分布
光伏阵列 | 66 | 短路电流（光伏阵列）
| 67 | 开路电压（光伏阵列）
| 68 | 发电功率（光伏阵列）
光伏阵列模拟器 | 69 | 电流
| 70 | 电压
电能质量分析仪 | 71 | 功率
| 72 | 频率
便携式红外热成像仪 | 73 | 温度