## Sheet2
附件 被注销的制造计量器具许可证企业名单
序号 | 申请企业名称 | 地址 | 计量器具名称 | 型号/规格 | 准确度 | 许可证编号 | 有效期至 | 备注
1 | 厦门大华仪表称量有限公司 | 厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路1670号一楼102 | 电子汽车衡 | SCS-80 最大秤量:80t 实际分度值（d）:20kg 检定分度值（e）:20kg 检定分度数（n）:4000 | 中准确度级 | 闽制00000016号 | 2015-01-09 | 有效期届满未延续
2 | 泉州中侨(集团)股份有限公司衡器厂 | 注册地址:泉州市新华北路 生产地址:泉州市新华北路356号 | 案秤 | AGT系列 最大秤量:(6～10)kg 实际分度值:5g 检定分度值:5g 检定分度数:≤2000 | 中准确度级 | 闽制00000026号 | 2014-09-18 | 有效期届满未延续
|  |  | 台秤 | TGT系列 最大秤量:(100～1000)kg 实际分度值:(50～500)g 检定分度值:(50～500)g 检定分度数:≤2500 | 中准确度级
|  |  | 地中衡 | ZGT系列 最大秤量:(3～30)t 实际分度值:(1～10)kg 检定分度值:(1～10)kg 检定分度数:≤3000 | 中准确度级
|  |  | 机电式地中衡 | ZGS系列 最大秤量:(3～30)t 实际分度值:(1～10)kg 检定分度值:(1～10)kg 检定分度数:≤3000 | 中准确度级
|  |  | 电子汽车衡 | SCS系列 最大秤量:(3～150)t 实际分度值:(1～50)kg 检定分度值:(1～50)kg 检定分度数:≤3000 | 中准确度级
|  |  | 电子台秤 | TCS系列 最大秤量:(100～1000)kg 实际分度值:(50～500)g 检定分度值:(50～500)g 检定分度数:≤3000 | 中准确度级
3 | 福州巴密特水表有限公司 | 福州市晋安区新店镇健康村(健康工业区1号) | 多流旋翼式冷水水表 | LXS-15S Q3=2.5m3/h,Q3/Q1=160,Q2/Q1=1.6 | 2级 | 闽制00000054-3号 | 2015-01-08 | 企业申请注销
4 | 莆田市秀屿区埭头松冠电子仪器厂 | 莆田市秀屿区埭头镇湖东村高塘尾20号 | 架盘天平 | BP-100（Ⅱ型） 最大秤量100g 分度值0.1g | 中准确度级 | 闽制00000105号 | 2015-01-03 | 有效期届满未延续
|  |  | 架盘天平 | BP-100（Ⅰ型） 最大秤量100g 分度值0.1g | 中准确度级
5 | 福州日辰电子有限公司 | 福州市晋安区金城民营科技工业区内 | 电子计重天平 | ALH-WC系列 最大秤量:(3～30)kg 实际分度值(d):(0.1～1)g 检定分度值(e):(1～10)g 检定分度数(n):3000 | 中准确度级 | 闽制00000186号 | 2014-12-28 | 有效期届满未延续
|  |  | 电子计数天平 | ALH-KC系列 最大秤量:(3～30)kg 实际分度值(d):(0.1～1)g 检定分度值(e):(1～10)g 检定分度数(n):3000 | 中准确度级
6 | 福建鼎鑫自动化仪表有限公司 | 上杭县蛟洋乡蛟洋村文昌路 | 数显金属管浮子流量计 | LZD—YF DN（15～80）mm | ±2.5% | 闽制00000192号 | 2015-01-03 | 有效期届满未延续
|  |  | 玻璃管浮子流量计 | LZB—YF DN（15～80）mm | ±2.5%
7 | 福建信达机械有限公司 | 南安市梅山后洲工业区 | 电子配料秤 | DLC系列 配料范围：（6～5000）kg 实际分度值（d）：（0.01～1）kg | X(1)级 | 闽制00000195号 | 2015-01-03 | 有效期届满未延续
8 | 福州昌晖自动化仪器仪表有限公司 | 福州市仓山区建新镇金洲北路16号 | 单相费控智能电能表 | DDZY 1205 220V 2.5（10）A、5（60）A 、10（100）A | 1级、2级 | 闽制00000232-3号 | 2015-01-17 | 有效期届满未延续
9 | 厦门润歆电子科技有限公司 | 厦门市集美区灌口涌泉工业园(J3厂房)五楼西面 | 电子计价秤 | RXP-30 最大秤量(Max1):30kg 实际分度值(d):10g 检定分度值(e):10g 检定分度数(n1):3000 | 中准确度级 | 闽制00000237号 | 2014-08-01 | 有效期届满未延续
10 | 福建友通实业有限公司 | 福州市马尾区快安延伸区第39-2、44-2号 | 电子血压计 | HY2001 （0～40）kPa 〔（0～300）mmHg〕 | MPE：±0.4kPa 〔MPE:±3mmHg〕 | 闽制00000238号 | 2014-08-01 | 有效期届满未延续
|  |  | 电子血压计 | HY2002 （0～40）kPa 〔（0～300）mmHg〕 | MPE：±0.4kPa 〔MPE:±3mmHg〕
11 | 福建省三联工程机械有限公司 | 南安市霞美镇滨江机械装备产业基地42号 | 重力式数显料斗秤 | DCS系列 最大秤量:(30～5400)kg 最小秤量:(1～40)kg 实际分度值(d):(0.05～2)kg 检定分度值(e):(0.05～2)kg 检定分度数(n):≤3000 | 中准确度级 | 闽制00000240号 | 2014-09-29 | 有效期届满未延续
12 | 莆田市超威电子科技有限公司 | 莆田市涵江区赤港华侨经济开发区 | 电子血压计 | BP-800A （4～37.3）kPa 〔（30～280）mmHg〕 | MPE：±0.4kPa 〔MPE:±3mmHg〕 | 闽制00000243号 | 2015-01-03 | 按福建省质量技术监督局闽质监量〔2014〕203号文的规定，应到当地设区市质监局办理新证
13 | 丽声助听器（福州）有限公司 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区1座 | 纯音听力计 | LS-0402/5型 （125～8000）Hz | MPE：±3% | 闽制00000176号 | 2013-11-29
|  |  | 纯音听力计 | LS-0402/5型 （0～110）Hz | MPE：±3dB
14 | 福建友通实业有限公司 | 福州市马尾区快安延伸区第39-2、44-2号 | 电子血压计 | HY2001 （0～40）kPa 〔（0～300）mmHg〕 | MPE：±0.4kPa 〔MPE:±3mmHg〕 | 闽制00000238号 | 2014-08-01
|  |  | 电子血压计 | HY2002 （0～40）kPa 〔（0～300）mmHg〕 | MPE：±0.4kPa 〔MPE:±3mmHg〕
15 | 厦门亿力天龙科技有限公司 | 厦门市软件园二期望海路65号A601、A602、A603、A606 | 电压监测仪 | DJT-G Un（1±20%）V Un——为被监测额定电压 | ±0.5% | 闽制00000050号 | 2015-01-17
16 | 厦门毅泰机电有限公司 | 厦门市集美区孙坂南路65号(厂房)二楼之西侧 | 电流互感器 | LNC2 (5～100)/5(1)A/A | 1.0级 | 闽制00000241号 | 2015-01-17
|  |  | 电流互感器 | LNC2 150/5(1)A/A | 0.5级
|  |  | 电流互感器 | LNC2 (200～300)/5(1)A/A | 0.5级