福建省产品质量监督抽查实施细则
[image: image1]MLYZJX-B01-2021

红外体表温度计

2021-04-15 发布                          2021-04-15 实施


福建省计量科学研究院

	福建省计量科学研究院

技  术  文  件
	文件编号
	MLYZJX-B01-2021

	
	受 控 号
	B1

	红外体表温度计产品质量监督抽查实施细则
	版    次
	第  0  次修订

	
	页    数
	第  1  页    共  2  页


1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6台，其中3台作为检验样品，3台作为备用样品。

2 检验依据

表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本要求
	GB/T19146-2010

	2
	功能
	GB/T19146-2010

	3
	实验室误差
	GB/T19146-2010

	4
	警示响应时间
	GB/T19146-2010

	5
	气候环境适应性
	GB/T19146-2010


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T19146-2010  红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

	改版、修订状况说明
	/

	编制/修订人
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	审核人
	[image: image2.png]



	批准人
	[image: image3.jpg]




	批准日期
	2021 年04月15日
	实施日期
	2021 年04月15日


	红外体表温度计产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX-B01-2021

	
	页    数
	第  2  页    共  2  页


3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

