附件1

福建省法定计量检定机构监督检查表

被检查单位：                                                                                 检查日期：

| 检查项目 |  |  |  | 检查内容 | 检查方法 | 检查记录 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 制度建设 |  | 1.组织建设 |  | 1.检定资质 2.质量体系 | *1.检查计量授权证书是否在有效期内，计量标准是否经过考核（查计量标准考核证书及社会公用计量标准证书是否在有效期内）； 2.检查质量管理体系是否符合《法定计量检定机构考核规范》要求；近三年内审和管理评审计划、记录以及发现问题的整改落实情况；质量管理体系持续改进情况。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |
|  |  | 2.管理制度 |  | 1.停征强检计量收费后管理。 2.具备完善计量标准管理制度。 | 1.检查是否落实停征强检收费规定，杜绝违规收费或以其他名目、转为经营服务性收费方式变相收费等行为； 2.检查是否通过门户网站、申报大厅或公共媒体对外公布开展强制检定项目、联系方式等有关事项，接受社会监督； 3.检查是否切实做好计量标准的维护和管理，并有效落实。 4.检查是否对按照相应的管理制度进行管理； 5.检查是否建立实验室安全管理制度并有效落实。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |
|  |  | 3.证书/记录保存制度 |  | 证书/或检定结果通知书及检定记录保存、证书副本保存制度 | 检查证书副本与原始记录保存制度和近三年的相关保存记录。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |
| 二、能力建设 | 1.经费保障 |  |  | 1.具有保障检定工作正常运行经费； 2.计量标准建设、维护经费。 | 了解经费来源渠道，是否列入当地政府财政预算。 近三年强检经费保障金额； 近三年社会公用计量标准建设、维护经费投入金额。 | □符合 □不符合 □有缺陷 具体情况及存在问题： | 2021年至2023年每年投入金额 |  |
|  | 2.人员 |  |  | 人员配备、资质和培训 | 1.检查有无人员培训的本年度培训计划，有无人员培训资料（含外部培训与内部培训）； 2.检查是否制定计量岗位职责，检定人员是否定岗定责； *3.检查是否配备至少两名具有相应能力的检定/校准人员和一名具有相应资质的计量标准负责人（具有注册计量师职业资格或工程师以上技术职称）。 4.检查《计量标准考核（复查）申请书》上记载的人员与现有人员是否一致，如有更换人员是否在《计量标准履历书》中予以登记。 5.现场了解质量负责人、技术负责人及检定或校准人员，对其检定对象、所用仪器、质量控制以及有关法律知识的掌握是否适应检定工作的要求。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |
|  | 3.设施和环境条件 |  |  | 设施和环境条件满足开展的检定规程/或规范要求 | *1.检查温度、湿度、照明、供电等环境条件及设施是否符合相关要求。 2.检查是否对温度、湿度等参数进行监测和记录。 3.检查计量标准环境条件和设施发生重大变化后，是否办理相关手续；对于因环境条件和设施发生重大变化，导致计量标准的主要特性发生变化的，是否及时申请计量标准复查考核。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： | 该项内容涉及计量标准监督检查 |  |
| 二、能力建设 |  |  | 4.测量装备 | 1.计量标准器及配套设备齐全。 2.计量标准溯源性符合要求 3.计量标准器及配套设备更换符合要求。 | 检查计量标准装置及其计量标准证书： *1.计量标准器及配套设备是否符合要求；是否与计量标准考核证书上的信息一致； *2.计量标准器及其配套的计量设备均应当有连续、有效检定或校准证书； 3.是否按照计量标准更换要求履行相关手续；《计量标准履历书》及设备台账，如有更换，是否及时更新； 4.近三年的设备管理记录，是否按JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》6.4.5设备管理的要求进行。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： | 该项内容1、2、3涉及计量标准监督检查 |  |
|  |  |  | 5.计量标准测量能力确认 | 1.计量标准的稳定性考核符合要求 2.检定或校准结果重复性试验符合要求。 3.计量比对符合要求。 | *1.检查计量标准每年是否进行稳定性考核并记录。（如适用） 2.检查近三年计量标准每年是否进行重复性试验并记录。 3.检查近三年是否按照要求参加计量比对；比对结果不合格的是否按要求完成整改。（如适用） 4.检查是否建立计量比对和能力验证程序及执行情况。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： | 该项内容涉及计量标准监督检查 |  |
| 三、行为规范 |  |  | 1.遵章守纪 | 1.不得伪造数据 2.不得违反计量检定规程进行检定 3.不得使用未经考核合格或超过有效期的计量标准开展检定 4.不得超出授权范围开展计量检定、校准和型式评价工作 5.不得使用未经考核合格的人员 6.客户满意和投诉 | 按照授权项目表，随机抽取近三年存档证书，市级计量（院）所不少于50份，其他计量技术机构不少于15份。 1.检查是否有对应的原始记录。 2.检查是否存在未执行计量检定规程、技术规范以及是否擅自简化检定程序，缩减检定内容等问题。 *3.检查对应计量标准是否建标考核合格或超过有效期。 检查检定证书、报告，与授权证书的项目、范围对照是否超范围。 4.检查检定人员是否具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求。 5.检查是否保存所有投诉的记录，以及针对投诉所开展的调查和纠正措施的记录。了解仲裁检定情况和相应项目计量标准的配置情况。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |
|  |  |  | 2.履职尽责 | 1.完成强制检定计量器具免费检定 2.对照《强制检定项目社会公用计量标准建设目录》，设区市所建设情况。（仅对市级计量（院）所） | - 1.检查近三年每年完成强检计量器具的数量； - 2.自用的检定系统是否与福建省强检计量器具管理系统实现数据对接； - 3.检查本区域是否建立已检计量器具台账（档案），与系统备案信息是否一致，是否按时完成强制检定工作； - 4.根据《强制检定项目社会公用计量标准建设目录》，检查设区市所要求建项完成情况，对未完成的是否列入建设计划。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查方法 |  | 检查记录 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、数据证书 | 1.原始数据 | 1.记录清晰、整洁、完整、可溯源。 2.记录格式规范 3.保留完整 4.数据无丢失 5.计量标准器信息一致性 | 按照授权项目表，随机抽取近三年存档证书，市级计量（院）所不少于50份，其他计量技术机构不少于15份;检查原始记录中是否存在检查内容中的问题。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |  |
|  | 2.证书报告 | 1.证书审核、签发程序符合规定 2.证书、报告档案保存完整、详细，副本和电子版本保存齐全 | 按照授权项目表，随机抽取近三年存档证书，市级计量（院）所不少于50份，其他计量技术机构不少于15份;检查证书是否存在检查内容中的问题。 | □符合 □不符合 □有缺陷 存在问题： |  |  |  |

五、检查结果

检查结论 ： □合格 □不合格 □存在缺陷

检查中存在的不合格、缺陷情况汇总： 检查组长： 检查组员： 年 月 日

被检查单位确认意见： 单位负责人： （盖章） 年 月 日

填表说明：

- 检查依据

- 《行政许可法》《计量法》《计量法实施细则》《法定计量检定机构监督管理办法》《计量授权管理办法》《计量标准考核管理办法》《计量违法行为处罚细则》《市场监督管理行政许可程序暂行规定》《法定计量检定机构考核规范》（JJF1069-2012）、《计量标准考核规范》（JJF1033-2023）及计量标准相关技术规范。

二、检查结论判定标准

1.各项检查项目均符合要求，检查结论为合格；

2.带“*”的项目“不符合”，检查结论为不合格；

3.带“*”的项目“存在缺陷”；不带“*”的项目“不符合”或“存在缺陷”，检查结论为存在缺陷。

三、处理措施

1.对检查结论为存在缺陷的，整改期限为15个工作日；

2.对检查结论为不合格的，依据相关规定进行处理。