附件

2024年度省级计量标准监督检查结果清单

| 序号 | 检查对象 | 计量标准 | 检查结论 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 三相电能表标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 电流互感器标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 电压互感器标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 单相电能表标准装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
| 2 | 福建省测绘计量检定站 | 手持式激光测距仪检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 全站仪检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 水准仪检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 经纬仪检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 全球卫星定位系统（GPS）接收机校准装置 | 不符合 | 已办理封存手续 |
| 序号 | 检查对象 | 计量标准 | 检查结论 | 整改情况 |
| 3 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 测微量具检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 卡尺量具检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 0.05级数字压力计标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 廉金属热电偶校准装置 | 符合 |  |
|  |  | 二等铂电阻温度计标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 配热电偶用温度仪表检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 指示量具检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
| 4 | 福建杨振华851生物科技股份有限公司 | 精密压力表标准装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
| 5 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 电子汽车衡（衡器载荷测量仪法） 检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 动态公路车辆自动衡器检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
| 序号 | 检查对象 | 计量标准 | 检查结论 | 整改情况 |
| 6 | 福建省纤维检验中心 | pH(酸度)计检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 电容式条干均匀度仪检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 纺织几何量类专用仪器检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 纺织专用强力机检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 纺织专用标准光源箱检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 染色外观类纺织专用仪器检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 日晒气候色牢度试验仪校准装置 | 符合 |  |
|  |  | 织物静电测试仪校准装置 | 符合 |  |
|  |  | 织物摩擦带电荷密度测试仪 （法拉第筒法）校准装置 | 符合 |  |
|  |  | 织物胀破强度仪校准装置 | 符合 |  |
|  |  | 紫外可见分光光度计检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 纺织专用温湿度箱检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 天平检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 织物缩水率试验机校准装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
| 序号 | 检查对象 | 计量标准 | 检查结论 | 整改情况 |
| 7 | 国网福建省电力有限公司宁德供电公司 | 电流互感器标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 电压互感器标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 单相交流电能表检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 三相电能表标准装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
| 8 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 指示量具检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 测微量具检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 卡尺量具检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 精密压力表标准装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
| 9 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 测微量具检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 卡尺量具检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 二等铂电阻温度计标准装置 | 符合 |  |
|  |  | 交直流电压、电流表检定装置 | 符合 |  |
|  |  | 精密压力表标准装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 廉金属热电偶校准装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |
|  |  | 温度二次仪表检定装置 | 存在缺陷 | 整改后符合 |